Білет №1

- Що називають пожежею? Які є класи пожеж. При яких основних  трьох умовах виникає пожежа?

- Що таке електробезпека? Електротравма.

- Що являє собою водогрійний котел ? Які  види котлів ви знаєте?

- Який документ регламентує процес підготовки котелень до опалювального періоду?

Білет 2

- Які ви знаєте основні причини пожеж?

- Яку відповідальність несуть особи, винні в порушенні правил експлуатації водогрійних  котлів.

- Які є методи безпечного звільнення  людини від дії електричного струму?

- Що називається тепловим господарством?

Білет №3

- Які причини пожеж можуть бути в котельні?

- Яких вимог електробезпеки повинен  дотримуватись кочегар під час роботи?

- Які ставляться вимоги до котлів,  які виробляються за кордоном?

- Що називається пробним пуском котла?

Білет №4

- Які ви знаєте первинні засоби пожежогасіння? Які з них повинні бути в котельні?

- Чим особливо небезпечний струм?

- Які ставляться вимоги до конструкції котлів?

- Для чого проводяться пробний пуск котельні? Коли він здійснюється?

Білет №5

- Чи можна в котельні зберігати ганчірки та паклю,  просочені машинним (маслом) солідолом та іншими змащувальними речовинами?

- Які ви знаєте види електрики? Хто не допускається до роботи з електрообладнанням?

- Що являють собою суміші дерев´яного пилу, вугільного пилу, парів, бензину, гасу, ацетону з повітрям?

- До якого терміну повинні бути закінчені всі  планові роботи на устаткуванні котелень?

Білет №6

- Знаки яких груп повинні бути установлені  в котельні?

- Що забороняється кочегару при роботі з електрообладнанням?

- Які вимоги ставляться до матеріалів, напівфабрикатів, з яких виготовляють ці котли.

- Що потрібно зробити персоналу котелень до  1 квітня?

Білет №7

- На якій відстані від будівель та споруд можна викидати не загашене вугілля, спалювати відходи, тару.

- Які фактори створюють підвищену  небезпеку при роботі з електрообладнанням?

- Які ставляться вимоги до організацій, які займалися виготовленням, монтажом, наладкою апаратури?

- До якого терміну персоналу котельні потрібно зробити гідравлічне промивання та гідравлічне випробування котла та опалювальної системи?

Білет №8

1.Чи дозволяється палити (курити) в приміщенні  котельні? На території?

2. У яких випадках кочегар може бути уражений електричним  струмом?

3. Які вимоги ставляться до зварювальних робіт, при виготовленні монтажі  і ремонті  сталевих водогрійних котлів?

4. Що потрібно зробити персоналу котельні у випадку  тривалої зупинки котельні.

Білет № 9

- В результаті чого частіше всього відбуваються пожежі в котельні?

- Від чого залежить ураження організму  людини електричним струмом?

- Для чого і в якому порядку проводиться  гідравлічне випробування котлів? В якому  випадку вважається, що котел витримав гідравлічні випробування?

- До якого терміну персоналу котельні потрібно розробити графіки проведення ремонтних робіт у котельні?

Білет №10

- Що не дозволяється  робити з метою запобігання виникнення пожеж в котельні?

- Яка величина струму є для людини смертельною? Який хід струму через людину є самим небезпечним?

- Яким чином проводиться маркування котла? Які документи повинен доставити замовнику робітник разом із котлом?

- Яким чином проводиться гідравлічне промивання системи опалення для видалення солей накипу?

Білет № 11

- Чи можна установлювати на горючі основи електророзетки, вимикачі, перемикачі ? Чому?

- Яка напруга вважається відносно безпечною для роботи в сухих приміщеннях? в котельнях ?

- Які ставляться вимоги до будівель,  в яких встановлюються стаціонарні  котли? Вимоги до дверей в котельні?  Які повинні бути написи на дверях котельні?

- В який колір повинні бути пофарбовані трубопроводи та устаткування котелень?

Білет №12

- Як потрібно проводити укладку провідників кабелів на горючих основах в котельнях?

- Які електроінструменти можна використовувати в котельнях? На яку напругу повинна бути розрахована лампа-переноска котельні?

- Вимоги до природного, штучного та аварійного освітлення при роботі котельні?

- Яким вимогам повинно відповідати освітлення в котельні?

Білет № 13

- Які роботи  називають вогневими?

- Чому приміщення котельні є приміщенням підвищеної електробезпеки?

- Вимоги до сходів, площадок та підлоги котельного приміщення. Вимоги до подачі палива в котел та вилучення золи і шлаку.

- Яким вимогам повинні відповідати двері у котельні?

Білет №14

- Які фактори в зоні пожежі створюють загрозу для життя та здоров´я людини?

- Чи можна кочегару працювати з електроінструментом та електрообладнанням у випадку коли у нього мокрі руки? взуття? одежа?

- Які санітарно- побутові приміщення повинні бути в котельні?

- На основі чого визначається обсяг робіт по ремонту котелень?

Білет №15

- Що називається евакуаційним виходом? Який знак повинен бути над ним?

- Що потрібно зробити кочегару перед користуванням електроінструментом?

- Які повинні  бути засоби пожежогасіння в  котельні?

- Що потрібно зробити із тепловою ізоляцією трубопроводів?

Білет №16

- Який пристрій повинен бути в котельні для забезпечення провітрювання місць можливого накопичення горючих газів, чадного газу, диму, вугільного пилу.

- Коли виникає крокова напруга?

- Які вимоги ставляться до вентиляції приміщення котелень?

- Що потрібно зробити персоналу котельні до 1 вересня?

Білет  №17

- Де в котельні повинні бути  установлені первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники, вода, пісок, протипожежна тканина).

- На яку найменшу відстань можна приближатися до провідника із струмом. Що лежить на землі? В закритих і відкритих приміщеннях?

- Якими приладами, запобіжними пристроями та арматурою повинні бути обладнані котли.

- Що потрібно зробити із розширювальними баками системи опалення до початку опалювального періоду.

Білет №18

- Чи можна стороннім особам перебувати в котельні? Який порядок допуску  сторонніх осіб в котельню?

- Що потрібно зробити для ізоляції людини від землі? струмопровідних частин

- Для чого на котлах встановлюють покажчики рівня води, манометри, термометри? Які вимоги ставляться для них?

- Чи можна в опалювальний період тримати двері котельні відкритими? Використовувати вікна без подвійного  засклення?

Білет №19

- Чи дозволяється при розпалюванні котла, що працює на вугіллі застосовувати легкозаймисті речовини? (бензин, ацетон, скипидар та інші)

- Які ви знаєте технічні способи та  засоби для захисту людей в електроустановках?

- Вимоги до арматури котлів та їх  трубопроводів, маховичків, апаратури?

- Що таке грязевик? Що потрібно зробити із грязевиком системи опалення до початку опалювального періоду?

Білет №20

- Що потрібно персоналу котельні у тому випадку, коли в котельні виникла пожежа, загорілась сажа або частинки палива в газоходах?

- Що називається заземленням? Зануленням?

- Вимоги до водного режиму котлів.

- Що потрібно зробити із приміщення котельні та дверима котельні до початку опалювального сезону?

Білет № 21

- Які засоби зв´язку повинні бути в котельні?

- Яким провідником можна виконувати з´єднання корпусів електроустановок з корпусом заземлення?

- Що таке живильний пристрій котла? Які вимоги ставляться до нього?

- При яких температурних умовах проводиться запуск котелень та їх зупинка?

Білет №22

- Чи дозволяється котельні зберігати великий запас дров та інших горючих речовин?

- Що потрібно установлювати в котельні під електрощитами, електромагнітними пускачами, рубильниками?

- Вимоги до власника котла.

- Якою повинна бути температура води при гідравлічному випробуванні системи опалення?

Білет №23

- Чи дозволяється в котельні зберігати легкозаймисті речовини, рідини, піротехнічні засоби, фарби  в аерозольній упаковці та інші легкозаймисті горючі речовини?

- Чому котельня є об´єктом підвищеної небезпеки, а кочегар відноситься до професії з підвищеним ступенем ризику і повинен щороку проходити спеціальне навчання?

- Вимоги до відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію котла. Його обов´язки і права.

- Що потрібно зробити із манометрами і термометрами котельні щороку початку опалювального сезону?

Білет №24

- Якій обробці повинні піддаватися дерев´яні конструкції в котельні?

- Що потрібно зробити кочегару під час прийому зміни з електрообладнання.

- Хто допускається до обслуговування котлів? Обов´язки обслуговуючого персоналу.

- Чи можна робити під час роботи котельні та системи опалення несанкціонований відбір гарячої води із системи опалення? Чому ?

Білет № 25

- Що ми називаємо пожежною автоматикою?

- Як потрібно робити заміну електроламп в котельні?

- Вимоги до виробничої інструкції по обслуговуванню котлів.

- Які роботи потрібно виконати із запірною арматурою перед початком опалювального сезону?

Білет №26

- Як можна захистити  будівлю котельні від блискавки?

- Як правильно потрібно застосовувати у випадку пожеж вогнегасники?

- Які засоби сигналізації повинні бути в котельні? Обов´язковість в котельні батарейного  чи акумуляторного ліхтаря.

- Які  документи повинні бути в котельні?

Білет №27

- Які ви знаєте 4 групи знаків пожежної безпеки?

- Чи можна для гасіння електроустановок в котельні, які знаходяться під напругою використовувати воду?

- Поняття про журнал прийому і передачі змін, які дані туди заносяться?

- Які журнали треба вести у котельні?

Білет №28

- Що потрібно зробити машиністу котельні у випадку виявлення пожежі в котельні?

- Що ви знаєте про два етапи першої допомоги при  ураженні людини електрострумом?

- Що називають аварійною зупинкою котла? В яких випадках вона здійснюється?

- При якому тиску води  виконується гідравлічне випробування котла і системи опалення і протягом якого часу?

Білет № 29

- Які ви знаєте три типи вогнегасильних речовин ?

- Чи можна експлуатувати  електрообладнання котельні, у якого не виміряно опір ізоляції?

- Які вимоги ставляться до манометра, що встановлюється на опалювальному котлі?

- Що таке гідравлічне промивання котла і системи опалення? Для чого воно здійснюється?

Білет №30

- Чому не можна гасити водою, бензин, газ, нафта, дизельне пальне, ацетон що горять?

- Що таке електротравма?

- Які марки манометрів можна застосовувати на трубопроводі, який виходить із котла і в ньому вода має температуру близько 100 0С ?

- Чому воду, що поступає в систему опалення із водопроводу потрібно очищати?